招 标 文 件

项目编号：GC-HG160110

项目名称：北京中医药大学中药学院及药学实验楼多联式空调采购项目

中央国家机关政府采购中心

2016年3月

# 目录

第一章	投标邀请………………………………………………………………………………………1

第二章	投标人须知及前附表…………………………………………………………………………2

第三章	投标被拒绝条款………………………………………………………………………………15

第四章   评标标准和评标方法…………………………………………………………………………17

第五章	招标货物清单、质量和供货要求……………………………………………………………20

第六章	合同条款……………………………………………………………………………………… 29

第七章	投标文件格式…………………………………………………………………………………42

第八章	附件……………………………………………………………………………………………55

第一章 投标邀请

中央国家机关政府采购中心(以下简称国采中心)就下述采购项目的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标。

## 项目编号：GC-HG160110

## 项目名称：北京中医药大学中药学院及药学实验楼多联式空调采购项目

## 招标内容

- 本次招标共1包：多联式空调及部分多功能热回收一体机组。

- 招标范围包括：上述货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

- 具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中第五章“招标货物清单、质量和供货要求”的相应规定为准。

- 履约时间：供货合同签订之日起 15 日内履约现场交货，交货后 35 日内安装完毕并具备验收条件，其余事项详见合同文本。

- 履约地点：  北京中医药大学良乡校区中医学院及药学实验楼工地现场。

## 招标文件领取时间、地点和办法

- 2016年3月  日至2016年  月  日，登录中央政府采购网（www.zycg.gov.cn）在采购公告栏免费下载招标文件。

本项目将于2016年  月  日在履约地点举行现场集中踏勘，详见招标文件。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

- 接受投标时间：2016年  月  日  时  分  秒 至  时  分 秒（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：20  年  月  日  时  分  秒（北京时间）。

- 投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件未密封的也将被拒收。

## 投标地点开标地点

投标开标地点为：中央国家机关政府采购中心一层开评标区（北京市西城区西章胡同9号；地铁4号线新街口站A口出向北80米路西）。届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时到场参加。

## 信息发布

本项目其余相关信息均在“中国政府采购网”、“中央政府采购网”等媒体上发布。

## 联系方式

采购人名称：北京中医药大学

采购人地址：北京市朝阳区北三环东路11号

采购人联系电话：64286545

国采中心地址：北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院

项目经办人及联系电话：吴瑞，83085032

项目负责人及联系电话：谢蓉晖，83084961

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 投标人的 资质要求 | 具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的生产厂商或代理商 |
| 2 | 3.3 | 是否允许代 理商投标 | 是 |
| 3 | 3.4 | 若允许代理商投标,是否需厂商授权 | 是；需提供厂家授权的产品清单：多联式空调及多功能热回收一体机组（代理商应当按照上述清单分别提供各类产品授权）； 同类产品同一品牌允许厂商授权的代理商家数：1家； 厂商与代理商同时投标或者厂商授权超过规定家数的处理规则详见“投标人须知”对应条款。 |
| 4 | 3.6 | 是否允许联合体投标及资格条件 | 否 |
| 5 | 12.1 | 投标人应提交的商务文件 | 投标人应答索引表； 加*商务文件 *投标函； *营业执照（有效的企业法人营业执照副本复印件） *厂商针对本项目需授权产品出具的唯一授权书（代理商投标须提供）； *财务报告：提供2014或2015年企业财务报告复印件（含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。注册不满一年的投标人，应提供基本开户银行出具的资信证明； *纳税和社保费用相关证明材料：应提交2015年第4季度连续依法缴纳税收和社保费用的相关证明材料。 *投标产品节能要求：提供投标多联机在投标截止之日最新一期《节能产品政府采购清单》所在页的复印件，要求清晰标注所投机型；单一多联机室外机允许不超过3个组合模块进行投标，但必须在设备清单中明确列出模块组合方式，且每一模块均须为该期《节能产品政府采购清单》内产品）。 *售后服务承诺及相关材料。 其它商务文件 资格声明； 企业管理体系认证：产品制造厂商通过的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001）认证证书复印件； 同类型案例介绍：提供投标人自开标日起前3年内签署或开展的不少于300万元的同类型（指多联式空调）项目的成功案例清单及相关合同材料复印件（含合同首页、标的清单页、金额页、盖章页）以及项目验收报告（或用户使用意见）等证明材料； 商务条款偏离表； 评分细则提及或投标人认为需提供的其他商务资料。 |
| 6 | 12.1 | 投标人应提交的技术文件 | 投标人需提交下列文件： 加*技术文件 *开标一览表； *投标货物数量、价格表； 其他技术文件 投标货物技术规范偏离表； 投标人自行编写的技术文件； 技术说明书：包括货物主要技术指标和运行性能的详细描述；投标人应当提供国家相关部门出具的设备检测报告、国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料，并与投标文件共同装订成册，未提供相关资料或未装订成册的，不作为评审依据； 选配件清单：投标货物配件、耗材、选件表、特殊工具及备件清单（为使货物正常、连续地使用，应提供货物从采购人开始使用起3年期间所需的完整的备件及特种工具等清单，包括备件及特殊工具的货源及现行价格）； 施工方案（应当包括备货期承诺，安装方案、安全方案、文明施工措施以及投标人认为需要采取的其他有利措施方案）； 售后维修、培训和服务计划； 生产设备厂家在用户所在地售后服务网点明细表； 投标人服务项目偏离表； 投标人认为需要提供的其它说明和资料； 12.主要投标标的情况表。 |
| 7 | 12.1 | 投标人自行编 写的技术文件 | 自拟，可包括关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）、货物安装及验收标准（须提供验证投标产品是原装正品的方法或凭证）等与本项目要求有关的内容，且无须与前述要求重复。 |
| 8 |  | 主要投标标的名称 | 各规格的多联式空调室外机、室内机及多功能热回收一体机组 |
| 9 | 12.5 | 是否接受可选 择或可调整的投标和报价 | 否 |
| 10 | 12.6 | 是否允许投标 人将项目非主 体、非关键性 工作交由他人完成 | 否 |
| 11 | 12.3 12.4 | 是否需要提交 投标保证金、履约保证金 | 1、本项目不需要缴纳投标保证金； 2、本项目需要缴纳履约保证金：卖方在合同规定日期内向买方交纳合同总价10％的履约保证金。 |
| 12 | 10.2 | 现场踏勘 | 本项目组织现场集中踏勘，每家潜在投标人可安排不多于两名代表持单位介绍信及身份证参加，具体如下： 踏勘时间：2016年3月 日 时 分 踏勘地点：房山区阳光南大街北京中医药大学良乡校区东院西门；踏勘联系人：王志宇；联系方式：13304767104 |
| 13 | 14 | 投标文件有效期 | 180 日历天（从开标日起计算） |
| 14 | 15.4 | 投标数量及内容 | 投标文件数量 （1)*投标文件正本1份； (2)投标文件副本3 份； (3)*《开标一览表》正本纸质版1份（单独密封提交）； (4)《主要投标标的情况表》电子版1份（单独密封提交，格式为txt、wps、word或excel均可。） 投报样品：无 |
| 15 |  | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 16 |  | 节能环保要求 | 本项目是否强制采购节能产品： ■ 是 需要强制采购的商品名称 多联式空调机 ； *施行强制采购的产品按照强制采购规定执行。 □ 否 |
| 17 | 4 | 中小微型企业有关政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）， 符合相关条件的为中小微型企业（提示：根据具体品目选取相应标准）。符合上述条件的企业应按格式要求提供《中小企业声明函》及相关证明材料，没有按要求提供上述材料的不被认定为中小微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |
| 18 |  | 项目预算 | 本项目预算为人民币 600 万元，分包预算分别为： 600万元。 *供应商应有明确报价，超过总预算或分包预算，或者无报价投标的，投标将被拒绝。 |
| 19 |  | 评审得分相同的处理规则 | 对最终得分相同的投标人的排序标准为：按有效投标报价由低至高的顺序优先排名次序；投标报价部分得分相同时，按照服务部分得分由高到低的顺序确定优先排名次序，服务部分得分相同时，按照技术部分得分由高到低的顺序确定优先排名次序。 |
| 20 |  | 是否暗标评审 | 否 |
| 21 |  | 其他内容 | 无 |

注：1、对本表所称复印件要求，扫描件及照片件与其具有同等效力；

2、投标人须知或招标文件其余部分与前附表如有歧义，以前附表为准。

投标人须知

## 总则

- 本招标文件适用于本文件招标货物清单、质量和供货要求中所述货物及相关服务的招标投标。采购人、国采中心应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。

投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 定义

  - “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表。

  - 招标货物”指本招标文件中招标货物清单、质量和供货要求所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

  - “服务”指本招标文件招标货物清单、质量和供货要求所述投标人应该履行的承诺和义务。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

  - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

  - 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。开标、评标时间均以互联网上“百度北京时间 - 国家授时中心标准时间”为准， 时间精确到秒，授时系统网址为：http://open.baidu.com/special/time/。

- 合格投标人的条件

  - 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

  - 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并具备本招标文件规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 具有投标人须知前附表规定的资质条件；

- 本项目有特殊要求的，投标人还应当提供符合招标特殊要求的证明材料或者情况说明。

  - 本次招标是否允许代理商（投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及多家代理商参加同一品牌产品投标的处理规则详见投标人须知前附表。

  - 生产制造厂商直接参加投标的，不得再授权代理商参加投标。若授权，则仅接受该生产制造厂商的投标，其授权的代理商投标将被拒绝；若生产制造厂商不直接参加投标，只能授权不超过规定数量的代理商参与投标（授权代理商数量见投标人须知前附表），超出规定的授权数量，该厂商授权的所有代理商的投标将全部被拒绝。

  - 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的处理规则如下：

- 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分投标人只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一分包的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务之外的采购活动。

  - 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

- 联合体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合体投标文件未附联合体投标协议书的，其投标将被拒绝。

- 由同类资质的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；由不同类资质的供应商组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的供应商的应答材料确定。

- 联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效《营业执照》，均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体，或为注册有效的事业单位及允许投标的其他组织机构；均应具有相应的行政主管部门核发的资质证书；均应具备同类项目施工经历，在设备、人员、资金、安全、质量保证及环境保护等方面具有圆满完成本项目的能力。

- 按照“投标人的资质要求”规定提交的相关证明文件，联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人承担连带责任。

- 投标联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由投标联合体或其成员与该他方自行协商约定，投标联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对国采中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由投标联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而投标联合体或其成员依据本次招标、投标原来所应承担的对国采中心与采购人的责任均并不因此被减免。

- 联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定并且事先取得采购人书面同意。

- 联合体各方均不得同时再以自身独立名义单独参加本项目投标，也不得再同时参加本项目其他联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

  - 如投标人代表不是法定代表人，须在投标函中出具投标人法定代表人的授权委托书。

  - 投标人应具有良好的商业信用，其通过具有合格资质的信用评级机构出具的信用资质等级评价将可能作为综合打分的评价依据。参加国采中心所组织政府采购项目中的商业信用情况亦将作为资信评价的参考。

- 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业（本项目的具体选取标准，详见投标人须知前附表）。符合条件的企业应根据招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》，未按要求提供有效声明函的不被认定为中小微型企业。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，国采中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，国采中心将以书面（包括纸质的文件、信件或电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等方式，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出。地址、传真、邮箱等以潜在投标人登记的为准。如投标人信息登记有误、传真线路故障、潜在投标人手机无法接通等原因，或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明国采中心已经明知应当通知的事项并未实际有效到达，且国采中心认为仍有条件和必要及时再次补发通知而故意拖延或不予补发，国采中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 招标文件

- 招标文件包括下述内容：

  - 投标邀请、投标人须知前附表及投标人须知部分、投标被拒绝条款部分、评标标准和评标方法、招标货物清单、质量和供货要求、合同条款部分、投标文件格式部分及附件。

- 招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。

- 非歧视性条件

招标文件不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇条款，具体包括：

- 就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息；

- 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

- 招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

- 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

- 对投标人采取不同的资格审查或者评审标准；

- 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

- 非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

- 以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

- 投标前招标文件的澄清和修改

  - 投标人的澄清、修改等要求的提交：任何已获得招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改，该要求应在提交投标文件截止时间十五日前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达国采中心。

  - 国采中心或采购人将视情况确定是否有必要安排潜在投标人现场踏勘，而无论国采中心或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

  - 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术指标的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当视情况作出澄清或修改的决定。

  - 国采中心对澄清、修改要求的处理：国采中心根据项目实际，认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行答复的，可以对澄清、修改要求不予答复。若国采中心决定给予澄清、修改，应当用补充文件的方式进行，且应当通知所有获取招标文件的潜在投标人,并以在指定媒体发布公告的形式发出澄清、修改文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 国采中心主动进行的澄清、修改：国采中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

  - 补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于十五日，需要为此调整投标文件提交截止日期的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日期重新发出公告。

  - 国采中心澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，国采中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，国采中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。同时，国采中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 国采中心将视情况确定是否有必要召开标前答疑或项目说明会。如果召开标前会，国采中心将通过公告方式向潜在投标人发出通知。

## 投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与国采中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

  - 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应合规文件或直接认定投标所提交的该部分文件无效，涉及“*”的，将直接导致投标被拒绝。

- 投标文件的组成及要求

  - 投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应提交投标人须知前附表要求的商务文件、技术文件，具体填写要求详见招标文件投标文件格式部分。

  - 投标文件装订:

- 投标文件规格幅面（A4）应与招标文件正文一致，使用宋体五号字。

- 按照招标文件中对投标文件格式部分规定的顺序，统一编目编码装订成册并编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

- 投标文件装订须采用胶装方式，不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝。

  - 投标保证金：保证金收取按投标人须知前附表规定。如收取，收取及退还投标保证金的要求如下：

- 投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表，投标保证金不得超过本项目预算金额的2%。

- 投标保证金必须采用下列形式之一：信汇、电汇、银行汇票、投标担保函。请勿使用转帐支票、现金等方式。

收款单位：中央国家机关政府采购中心

开 户 行：中国民生银行北京东单支行

银行账号：0124014400000086

投标人的投标保证金为信汇或电汇形式的，须在汇款单上注明采购项目编号，并在开标前办理向国采中心上述指定帐户汇款的手续，在投标现场凭汇款凭证复印件领取国采中心有关凭据（否则视为未提交）。投标保证金为银行汇票形式的，须在提交投标文件的同时提交。

- 投标人可以自愿选择是否采取投标担保函（格式详见附件2）的形式交纳投标保证金，中国投融资担保有限责任公司对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人不需要提供银行资信证明等类似文件。

- 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

- 投标保证金一律采用信汇或电汇方式退还。

- 未中标人的投标保证金应在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金应在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

- 在公布中标结果后，未中标的投标人请持：A、供应商开具的收据（金额和开票日期办理手续现场填列，付款人名称填“中央国家机关政府采购中心”，往来项目填“保证金”，并填明开票人，加盖本单位财务专用章）；B、国采中心开具的中央行政事业单位资金往来结算票据复印件（开标时未领取收据的，应携带加盖公章的单位介绍信，注明投标项目名称、项目编号、包号、保证金金额，并附经办人身份证原件及复印件领取收据）；C、公司银行帐号及开户银行信息，到国采中心业务接待室领取未中标通知书，并办理投标保证金的退还事宜。办理时间：周一至周五上午8：30至11：00，下午2：00至4：30，节假日除外；办理地点：北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院（西直门内大街与赵登禹路交叉口西北角，地铁四号线新街口站A出口）；联系电话：83083702，83083703。

- 中标人除持上述资料外，出示采购合同副本，经国采中心项目负责人签字确认后，凭中标通知书办理投标保证金的退还手续。

- 经财政部与中国投融资担保有限公司协商，由中国投融资担保有限公司作为中央本级的试点专业担保机构，其他担保公司提供的担保无效。中国投融资担保有限公司的联系电话：010-88822659，010-88822559；传真：010-68437040；联系人：何嘉，刘尊；办公地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方（原金玉大厦）写字楼20层；电子信箱：hejia@guaranty.com.cn，liuzun@guaranty.com.cn。

  - 履约担保和融资担保

- 本项目如需收取履约保证金，投标人可以以信汇、电汇或履约担保函（格式详见第八章中附件3）的方式交纳。收取履约保证金后原则上不再收取质保金，不再预留尾款。

- 投标人可以选择融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资贷款，相关事宜与可以提供此类融资贷款的公司协商办理，国采中心不承担连带风险。

  - 投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

- 本次招标是否接受可选择或可调整的投标和报价，详见投标人须知前附表。如果本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

- 投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。开标一览表中不应有价格填报处不应有空白，如无费用可填报“0”。

- 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 投标的报价优惠应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

- 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制国采中心或采购人以其他条款签订合同的权利。

- 最低报价不能作为中标的保证。

  - 分包、转包

- 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表。

- 投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

- 投标内容填写说明

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 除可填报内容外，对投标函内容的实质性修改将被视为非实质性响应投标，该投标将被拒绝。

  - 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步原件审查的要求。

- 投标文件的有效期

  - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

  - 在特殊情况下，国采中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照国采中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 投标人在“投标函”和单独提交的“开标一览表”（若有）上应当加盖与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章并签署法定代表人或投标人代表（须有法定代表人授权）的全名（或加盖名章），不得使用“投标专用章”、“合同专用章”等其它形式的印章，不符合本条规定的投标将被拒绝。投标文件其余地方不再做盖章和签字要求，也不再以签字盖章作为拒绝投标的理由，但另需生产制造厂家或第三方签字、盖章的情形除外。

  - 为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

  - 投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件及相关样品。

- 如果要求提交投标文件电子文档，该文档应用不可擦写的刻录光盘为存储介质，并在盘面标注投标人全称、项目编号和所投的包号；投标文件电子文档应与投标文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩色电子文档，且清晰易读；

- 如果要求提交样品，应按要求进行制作包装，在指定时间提交至指定地点；如进行暗标评审，还应按照暗标评审有关规定进行，不得有明显标识；

- 投标人应保证投标文件副本与正本、电子文档与文本文档的内容严格一致。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖名章。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

  - 投标文件存在以下情形的，投标无效：不同供应商的投标文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与投标；不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；由同一人携带两个及以上供应商的资料参与投标的（包括资格审查、领取招标资料、参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标）；有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法装袋（箱）密封：

- 投标文件密封袋（箱）内装投标文件正本、副本、电子文档（如果要求提交）、样品（如要求同时提交，且体积可容下，不能容下时应另外单独密封）及投标人认为有必要提交的其他资料。封口处应有：法定代表人或投标人代表的签字或印章，或投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称。

- 为方便开标，开标一览表除装订在正本中以外，应另行单独密封提交。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“开标一览表”字样。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，国采中心对投标文件的误投和提前启封概不负责。未密封提交的投标文件，国采中心应予以拒绝，并退回投标人。

- 逾期递送投标文件

  - 投标文件及其他必要材料、实物等须按照招标文件规定的递送时间、地点送达。在截止时间以后送达的，国采中心将拒绝接收。

- 投标文件撤回

  - 投标人可以在投标截止时间前，撤回所递交的投标文件，并可在投标截止时间前重新递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 开标

- 开标

  - 国采中心按招标文件规定的时间、地点主持开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

  - 开标时应由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，应当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及国采中心认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则国采中心对此不承担任何责任。

  - 超过预算上限的投标将被拒绝，公布的预算详见投标人须知前附表。

  - 国采中心将对收取投标材料和开标环节进行如实登记、拟定开标记录表等书面材料，并在开标时要求投标人代表签字确认。

## 评标步骤和要求

- 组建评标委员会

  - 国采中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含五人）单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。采购数额在300万元（含300万）以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人（含五人）以上单数。

  - 采购人或国采中心就本项目招标文件征询过意见的专家,不能参加评标。采购人只能以采购人代表的身份参与评标，国采中心工作人员不得参加评标。

- 评标准备与初步评审

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金提交情况。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求：

- 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指投标文件明显不能满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝（废标条款具体见第三章），投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 未实质响应招标文件的内容均体现在投标被拒绝条款部分，未被列入该部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。

- 重大偏离不允许在开标后修正，重大偏离的认定由评委会集体作出。

  - 符合性审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的开标一览表如与正本不一致，以单独密封的开标一览表为准；开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 按照前三款认定后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

  - 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

  - 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会成员签字。如果投标人出现同类问题，评标委员会应当给予投标人均等的澄清机会。

  - 评标委员会应当给投标人以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 对投标文件的详细评审

  - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评委会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见评标标准和评标办法。

  - 除评标标准和评标办法另有规定外，评标采用综合评分法，将投标主体资质、信用评价、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。

  - 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见评标标准和评标办法。

- 确定中标人

  - 评标委员会根据详细评审的结果确定推荐的中标候选人名单，并标明排列顺序。

  - 采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人并与其签订合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将与排名第二的中标候选人签订合同，依次类推至第三名，排名前三的中标候选人均不能履约，则应重新组织项目。

  - 采购人也可授权评标委员会按本条规定推荐中标人。

  - 国采中心将在评标结束后2个工作日内将评标结果送采购人。采购人应在收到评标结果后五个工作日内按前款规定确定中标人。

- 评标过程要求

  - 在评标期间，投标人企图影响国采中心或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

  - 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

  - 评审结果一旦确定，除法律法规规定的情形外，采购人、国采中心不得以任何理由组织重新评审，按照法律法规规定的情形组织重新评审的，应当书面报告政府采购监管部门。

  - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入符合性审查、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，将按照招标文件、相关法律法规的规定进行处理，必要时将提请监管部门进行处理。

- 采购项目废标

  - 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

- 报价在项目采购预算之内的投标人不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

  - 废标后，国采中心应当将废标结果通知所有投标人。

## 签订合同

- 中标通知

  - 中标人确定后,国采中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

  - 中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标投标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

  - 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 国采中心同时向其他投标人发出未中标通知书。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

  - 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

  - 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

  - 投标人中标及签订合同后，不得擅自转包、分包，未签署其他代替原合同有效性的新合约前，亦不得将合同任何权利、义务向第三方转让。

  - 采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 采购人应当按照合同规定，及时向中标人支付采购资金，资金支付程序按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

## 中标服务费

- 中标服务费

  - 本次招标不收取中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 处罚、询问和质疑

- 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将可能被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

- 开标后在投标有效期内，投标人无正当理由撤回其投标；

- 投标人未按本招标文件规定签约，或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

- 投标人有权就招标事宜提出质疑

  - 投标人对采购事项有疑问的，可以按照《中央国家机关政府采购中心质疑处理办法》（详见中央政府采购网，以下简称《质疑处理办法》）向采购人或国采中心提出询问。

  - 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

  - 若投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

上述公告期限指，招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。

  - 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

- 质疑函的内容和形式符合《质疑处理办法》的规定，必要的证据材料齐全；

- 在质疑有效期限内提起质疑；

- 有关法律、行政法规、部门规章规定的其他条件。

  - 质疑应当以《质疑函》的形式提出，并包括以下主要内容：质疑人全称、地址、邮政编码等；被质疑人及与质疑事项有关的当事人全称；被质疑采购项目的名称和编号；质疑的具体事项，包括事实、理由和法律依据；有效、合法的证据材料；有效联系人和联系方式（手机、座机、传真、邮寄地址等）；其它需要说明的内容。

  - 根据“谁主张、谁举证”的原则，质疑事项必要的证据材料应当由质疑人提供。

  - 有下列情形之一的质疑，国采中心不予受理：

- 质疑主体不是供应商的；

- 未在质疑有效期内递交质疑函原件的；

- 质疑未以书面形式提出的；

- 质疑函没有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章)并加盖单位公章，或质疑函虽由参加采购项目的授权代表签署本人姓名(或印盖本人姓名章)，但没有同时提供法定代表人允许其办理质疑事项的特别授权的；

- 质疑函未提供有效联系人或联系方式的；

- 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- 一件质疑函同时针对多个项目提出质疑的；

- 其它不符合受理条件的情形。

  - 采购人或国采中心将在收到质疑函后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将报请政府采购管理部门处理。

  - 质疑人有下列情形之一的，国采中心应驳回质疑：

- 缺乏事实、法律依据或证据材料不合法、不充分的；

- 捏造事实、提供虚假材料的；

- 其他根据相关法律法规应当予以驳回的情形。

  - 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动，并在政府采购相关媒体上公布处理决定。

  - 质疑函的递交应按照有关规定进行递交和签收，地址：北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院，联系电话：010-83087977。

## 保密和披露

- 保密和披露

  - 潜在投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 国采中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

  - 在国采中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，国采中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三章 投标被拒绝条款

除下表所列条款所列投标被拒绝特殊条款以外，招标文件的其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若出现下表所列投标被拒绝条款情形，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

投标被拒绝条款

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 对应内容 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分 投标被拒绝通用条款 |
| 1 | 3.4 | 合格投标人条件 | 若生产制造厂商直接参加投标的，则不得再授权代理商参加投标，若授权，则仅接受该厂商的投标，其授权的代理商投标将被拒绝；若生产制造厂商不直接参加投标的，只能按照在投标人须知前附表中规定的数量授权代理商，否则该厂商授权的所有代理商的投标将全部被拒绝。 |
| 2 | 3.5 |  | 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分投标人只保留其中一家，或直接决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。 |
| 3 | 3.5 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。违反前款规定的，相关投标无效。 |
| 4 | 3.5 |  | 除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。 |
| 5 | 3.6 |  | 联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。 |
| 6 | 3.6 |  | 联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标将被一并拒绝。 |
| 7 | 3.6 |  | 联合体投标文件未附联合体投标协议书的，其投标将被拒绝。 |
| 8 |  |  | 如本项目所采购产品为《政府采购节能产品清单》内的强制采购产品，而投标人所投产品示列入清单的，其投标将被拒绝。 |
| 9 | 13 |  | 违反投标文件的语言和计量单位有关要求的，其投标将被拒绝。 |
| 10 |  | 投标文件的组成及要求 | 对于投标人须知前附表中加*项目及其在第七章对应的格式要求，若未提供或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。 |
| 11 | 14.2 | 投标内 容填写 说明 | 投标文件装订须采用胶装方式，不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝。 |
| 12 | 14.3 |  | 若投标人须知前附表要求交纳投标保证金，而投标人未交纳或金额不足的，其投标将被拒绝。 |
| 13 | 14.5 |  | 本次招标是否接受可选择或可调整的投标和报价，详见投标人须知前附表。如果本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。 |
| 14 | 14.6 |  | 本次招标是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表，投标文件不符合招标文件中有关分包、转包规定的，投标将被拒绝。 |
| 15 | 15.2 |  | 除可填报内容外，对投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该投标将被拒绝。 |
| 16 | 16.1 | 投标文 件的有 效期 | 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。 |
| 17 | 17.2 | 投标文件的签署和其他规定 | 投标人在“投标函”和“开标一览表”上应当加盖与投标人名称全称相一致的标准公章并签署法定代表人或投标人代表（须有法定代表人授权）的全名（或加盖名章），不得使用“投标专用章”、“合同专用章”等其它形式的印章。不符合本条规定的投标将被拒绝。投标文件其余地方也不应再以签字盖章作为拒绝投标的理由，但投标文件格式等格式文件中明确必须盖章或另需生产制造厂家或第三方签字、盖章的情形除外。 |
| 18 | 17.3 | 投标文件的密封 | 一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。 |
| 19 | 17.5 |  | 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖名章，否则，将被拒绝。 |
| 20 | 17.7 |  | 投标文件存在以下情形的，投标无效：不同供应商的投标文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与投标；不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；由同一人携带两个及以上供应商的资料参与投标的（包括资格审查、领取招标资料、参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标）；有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 21 | 18.2 |  | 未密封提交的投标文件，国采中心应予以拒绝，并退回投标人。 |
| 22 | 19.1 | 投标截止时间 | 投标文件及其他必要材料、实物等须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在截止时间以后送达的，国采中心将拒绝接收。 |
| 23 | 21.4 | 开标 | 超过公布预算上限的投标将被拒绝。 |
| 24 | 23.3 | 评标准备与初步评审 | 认定后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意修正的，其投标将被拒绝。 |
| 25 | 24.3 | 评标的 澄清 | 评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可拒绝该投标。 |
| 26 | 27.1 | 评标过 程要求 | 在评标期间，投标人企图影响国采中心或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。 |
| 27 |  |  | 第二部分 投标被拒绝特殊条款 |
| 28 |  |  | 如采购文件要求投标人必须参加现场踏勘，而供应商不参加现场踏勘的，投标被拒绝。 |
| 29 |  |  | 请根据项目需求自行填写。 |
| … |  |  |  |

第四章 评标标准和评标方法

## 本项目评分标准

本次评标采用综合评分法，将投标人资信、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值。评审委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。

本项目评分标准：

| 评分因素 | 分值分配 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20分 |  |
| 服务部分 | 17分 |  |
| 技术部分 | 28分 |  |
| 价格分 | 35分 |  |
| 合计 | 100分 |  |

注：1、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见投标人须知前附表“中小微型企业有关政策”。

2、评审得分保留至小数点后两位，如果出现最终得分相同的情况，确定先后顺序的标准详见投标人须知前附表。

二、评分细则

说明：本项目满分为100分；客观分为评标委员会共同认定，独立打分，存在不用意见的，评标委员会成员应分别作出书面说明；主观分由各评标专家独立评审，但不应有畸高畸低。

A、商务部分（20分）

| 序号 | 评分因素 | 具体要求 | 满分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企 业经营情况 | 根据投标人2014年财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表等）及相关附件，企业经营稳定，财务状况良好，2分；一般，1分；较差或有保留意见或未完整提供相关材料，0分。 | 2 | 客观分 |
| 2 | 产品制造厂商企业管理体系 | 根据投标人提供的产品制造厂商通过的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001）认证证书复印件，每有1个有效认证得1分，但全部满足得4分。应进行年度监审而未附监审标识或有关证明材料的，该认证不得分。 | 4 | 客观分 |
| 3 | 投标人实力 | 依据有效的证书复印件及相关人员与投标人具有2015年3个月份以上社保缴纳证明等材料（未提供有效证明材料，不得分）：拟任项目经理具备机电工程二级或以上注册建造师执业资格，1分。 投标人具有有效的三级及以上机电设备安装资质，1分；否则，0分。 投标人为投标品牌产品售后服务商的1分（依据有效的设备厂家售后服务认定证书或售后服务协议复印件），否则0分； 投标人具有一定售后服务经验的1分（依据有效的同品牌设备维保协议合同复印件），否则0分。 | 4 | 客观分 |
| 4 | 产品制造厂商拥有的相关专利 | 根据货物制造厂商拥有的变频多联式空调机相关发明专利（实用新型及外观设计专利均不计）证书复印件，每有1项得0.5分，最多2分。 | 2 | 客观分 |
| 5 | 投标人同类同规模项目业绩 | 根据投标人提供的自开标日起前3年内签署或开展的不少于300万元的同类型（指多联式空调）项目的成功案例清单及相关合同材料复印件（含合同首页、标的清单页标的清单页、金额页、盖章页）以及项目验收报告（或用户使用意见）等证明材料，每有 1有效案例得1分，最高6分。未按要求提供完整的材料，该案例不得分。 | 6 | 客观分 |
| 6 | 投标文件编制水平 | 1、提交的投标文件内容完整详实，无缺项 1.5分；基本完整，有少数非关键项缺失或错误 1分；不完整，有多项非关键项缺失 0分 投标文件采用双面打印（证书等复印件原件除外） 0.5分 | 2 | 客观分 |

B、服务部分（17分）

| 序号 | 评分因素 | 具体要求 | 满分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 计划和承诺 | 1、在招标文件要求的质保和维护保养期限：承诺3年及以上，得3分；承诺2年，得1分；否则0分。 2、用户呼叫后4小时内到达现场处理故障（需提供证明材料或书面承诺）1分；否则0分。 3、每年2次巡检，并出具巡检报告（需提供书面承诺）1分；否则0分。 4、用户培训及其他售后服务项目齐全，计划完善1分；否则0分。 5、支持7×24小时售后服务，设有24小时电话值班及联系人，1分；否则0分。 | 7 | 客观分 |
| 2 | 备品备件供应 | 1、在北京市区域内设有备品备件仓库 1分；否则0分。 2、根据优惠服务项目、备品备件清单及价格，保修期后的服务较有利于采购人1分；一般0.5分；较差或未体现，0分。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 技术服务人员力量 | 1、安装过程中提供厂家专业的工程监理进行监督指导。满足得1分，不满足得0分； 2、安装、售后服务团队中，工程师（或技师）及以上技术职称人员数量，每有1名1分，最多2分。需提供与投标人社保关系证明材料（2015年不低于3个月份），否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 设备安装调试 | 安装方法和技术措施合理，现场质量保证体系、措施完整可行，工期进度计划详实，满足工期要求，安全措施完善、可靠，文明施工、降低污染、噪音措施完善、可靠，劳动力计划详实可行， 4-5 分；较好2-3 分；一般，0-1 分。 | 5 | 主观分 |

C、技术部分（28分）

| 序号 | 评分因素 | 具体要求 | 满分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件技术及服务需求响应情况 | 投标文件完全满足招标文件要求，响应程度高，4分；较好满足招标文件要求，响应程度较高，2-3分；投标文件基本满足招标文件要求，响应程度一般，0-1分 | 4 | 主观分 |
| 2 | 多联式空调室外机技术性能部分 （客观分） | 1.空调系统压缩机需采用变频全封闭涡旋压缩机，室外机变冷媒流量，3分；否则0分。 2.室外机制冷量、制热量正偏离不得超过5%，2分；否则0分； 3.最大实际冷媒单管长度，≥165 米，2分，否则0分； 4.室外机在上时，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于50米，1分，否则0分； 5.室外机在下时,室内、外机安装高度差极限尺寸不小于90米,1分，否则0分； 6.室外机运行环境温度范围：–20℃～48℃，2分，不能覆盖该范围的，0分； 7.采用 R410a 冷媒，1分；否则0分。 8.制冷量 45kw 室外机，室外机制冷综合部分负荷性能系数 IPLV（C），≥5.5 的，得 2分；4.5（含）-5.5 的，得 1分；小于4.5 的，得 0分（需以中国能效标识网的备案数据为准，提供该机型在中国能效标识网打印页）； 9.室外机具有夜间静音运行模式，8HP室外机夜间静音模式噪音不大于50dB（A），1分；否则0分。 | 15 | 客观分 |
| 3 | 多联式空调室内机技术性能部分 | 每台室内机须配置冷凝水提升泵，2分；冷凝水提升高度应≥750mm，2分；否则，均为0分； 一拖多多联机系统和一拖一风管机系统室内机控制器采用线控控制器，可对设定温度、风量、制冷、制热状态进行监控，完全满足得2分，否则0 分； | 6 | 客观分 |
| 4 | 多功能热回收一体机组及静压箱性能 | 多功能热回收一体机组及静压箱产品综合性能突出，技术领先 3分；一般1-2分；未充分描述性能和技术情况 0分 | 3 | 主观分 |
| 注：技术部分评分应当以投标人提供的国家权威部门或第三方检测机构出具认可的检测报告、国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料为准，且须与投标文件装订成册，未提供相关资料或未与投标文件装订成册的不作为评审依据。 |  |

D、价格分(35分）

计算方法：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%，小数点后保留2位有效数字。

第五章 招标货物清单、质量和供货要求

一、总则

本部分是招标文件的重要组成部分，除非招标文件中另有特别注明，本项目适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，其使用说明或操作说明等内容，或适用国外同类标准的内容，也是本工程技术规范的组成部分。有新版本，以发标时最新版本为准。若设计和制造安装中应用的某项标准和/或规范在本技术规格书中没有规定，则投标人应详细说明其所应用的标准和/或规范，并提供该标准和/或规范的完整中文原件给采购人和采购中心。只有当其采用的标准和/或规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准和/或规范才能被接受。

（一）投标要求

1、投标人必须在投标所提供设备的技术规格文件中，详细描述其投标产品的结构、性能等，包括但不限于以下内容：投标人应根据其设计方案，在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

a）投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

b）机组的性能参数，风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等（采用列表说明）。

c）投标产品主要部件的品牌、生产厂商及生产地、规格、型号，如：压缩机、控制系统、风机、电机等。

d）主要部件的性能描述，如：变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。

2、投标人对投标货物所用的技术资料应符合以下要求：样本应为原件，不能采用复印件；图表、简图、电路图以及印刷电路版图等应清晰；采购人和采购中心有权不受限制、不付任何费用复制上述资料以供参考。

3、投标人应按招标文件技术要求中的条件，应答并如实填写所提供设备的技术规格。如所提供设备与招标文件要求存在技术偏离，投标人应在技术规格偏离表中注明，否则所带来的一切不利后果由投标人承担。

（二）招标内容及范围

1、招标范围：变频变制冷剂流量多联式空调系统、分体空调及控制系统的采购、安装，上述货物的供应、运输、安装、调试、培训、保修及售后服务。

2、报价范围：投标时提供报价清单。报价清单必须对各个项目进行单独报价，报价包含但不限于设备、材料费、空调安装费、空调上下水安装、空调配电设施及安装、空调并机安装费、调试费、备品备件费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术 培训费、税费及现场将可能发生的临时设施费、起重设备进场费等全部费用，同时投标人需承担采购人前期方案设计费用（金额见开标一览表，此项为固定费用）。投标总价为交钥匙工程的价格。

3、供货周期

合同签订后，供货方应在 15 日内完成设备到货，自甲方通知后 35 日内完成设备的安装及开机调试并具备验收条件。

4、设备清单

（见下页表）

| 中药学院及药学实验楼项目多联式空调设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备、材料名称 | 单位 | 数量 | 制冷量KW（不低于） | 制热量KW（不低于） | 参考额定功率KW | 电 源 |  |
| 1 | 直流变频多联空调机组 | 台 | 2 | 73 | 81.5 | 20.75 | 380V 3N 50HZ |  |
| 2 | 直流变频多联空调机组 | 台 | 3 | 84 | 94 | 24.7 | 380V 3N 50HZ |  |
| 3 | 直流变频多联空调机组 | 台 | 3 | 95 | 106 | 28.3 | 380V 3N 50HZ |  |
| 4 | 直流变频多联空调机组 | 台 | 2 | 100 | 113 | 30 | 380V 3N 50HZ |  |
| 5 | 直流变频多联空调机组 | 台 | 6 | 123 | 137.5 | 38 | 380V 3N 50HZ |  |
| 6 | 直流变频多联空调机组 | 台 | 1 | 139 | 156 | 41 | 380V 3N 50HZ |  |
| 7 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0.075 | 220V 50HZ |  |
| 8 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 14 | 3.6 | 4 | 0.075 | 220V 50HZ |  |
| 9 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 7 | 4.5 | 5 | 0.075 | 220V 50HZ |  |
| 10 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 1 | 5 | 5.6 | 0.075 | 220V 50HZ |  |
| 11 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 13 | 5.6 | 6.3 | 0.09 | 220V 50HZ |  |
| 12 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 33 | 6.3 | 7.1 | 0.09 | 220V 50HZ |  |
| 13 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 14 | 7.1 | 8 | 0.09 | 220V 50HZ |  |
| 14 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 28 | 8 | 9 | 0.09 | 220V 50HZ |  |
| 15 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 18 | 9 | 10 | 0.16 | 220V 50HZ |  |
| 16 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 49 | 10 | 11.2 | 0.16 | 220V 50HZ |  |
| 17 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 11 | 11.2 | 12.5 | 0.16 | 220V 50HZ |  |
| 18 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 14 | 12.5 | 14 | 0.16 | 220V 50HZ |  |
| 19 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 13 | 14 | 16 | 0.16 | 220V 50HZ |  |
| 20 | 多功能热回收一体机组 | 组 | 2 | 1、参考技术参数：QL76.0KW QR80.4KW N=32.4KW 10000m³/h。 2、首层入口大堂多功能热回收一体机组包括：机组、风管、静压箱、风口等附件的设备安装及调试，工程量具体按图纸要求。 |  |
|  | 合计 |  | 237 |  |  |

（三）技术规格及要求

1、设计依据

（1）《采暖通风和空气调节设计规范》GB50019-2003

（2）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005 年版）

（3）《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

（4）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

（5）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

（6） 建筑专业提供的条件图：用户方在踏勘时统一提供图纸

2、设计参数（室外设计参数）：

夏季空气调节室外计算干球温度 34.6℃；

夏季空气调节室外计算湿球温度 28.2℃；

夏季通风室外计算干球温度 30.8℃；

夏季室外平均风速 3.4m/s；

冬季空气调节室外计算干球温度-1.2℃；

冬季最冷月室外计算相对湿度 74﹪；

冬季通风室外计算干球温度 3.5℃；

冬季室外平均风速 3.3m/s；

二、技术参数和质量、服务要求

1.  系统要求

（1）本空调系统应为大型企业生产的知名品牌的多联式单冷空调（热泵）系统，夏季运行给房间供冷风。

（2）系统要确保室内温度：夏季室内温度 22 度~26 度。

（3）空调制冷剂要求使用 R410A 新冷媒，保证空调设备能达到更高的 COP 值。

（4）厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品，考虑正常的保养维修更换零部件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失。投标人必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。

（5）空调室内外机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。压缩机选用知名品牌压缩机。

（6）投标人可根据各自的产品特点选配室内外机。

（7）生产厂家需对售后服务做出详细书面承诺。

2.总体技术要求

（1）机组应为智能变频多联式空调机组。机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。

（2）所有设备必须是产厂家制造的最新的产品。

（3）提供国家相关机构出具的产品 CCC 认证、节能认证证书等，以证明所提供的产品符合国家相关标准。

（4）空调运转环境温度范围：

运转制冷范围为不小于-5℃～50℃

设备具有较高的性能系数，IPLV(C)值≥4.5。

（5）空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化。

（6）投标人须提出安装方案，详细的施工组织设计，室内外机安装保证牢固，且不影响建筑物其他功能，不影响大楼立面美观。

（7）布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。

（8）机组能效比高，为节能产品。在满负荷和部分负荷时均具有高的 COP 值。

3.  室外机（压缩机）

（1）室外机所有压缩机全部采用直流变频压缩机，室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。

（2）机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

（3）机组应有减震、隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动，且有夜间静音运行模式。单模块室外机夜间噪音不大于46dB（A）。

（4）机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运输过程中不得出现凹凸变形。

（5）机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

（6）室外机应根据室内机的开启具备变频调节功能，同时，室外机中的所有压缩机具有均等启动以及快速更换的功能。

（7）室外机压缩机启动方式为变频启动，减少对电网的冲击。

4.室内机

（1）所有室内机均采用低运转静音设计。

（2）室内机需采用高效热交换器及直流风扇电机，换热效率高、运转节能。

（3）室内机风扇风量要求至少为两档，送风气流均匀、消除气流死角，保证使用空调更舒适。

（4）首层入口大堂多功能热回一体机组由风管送至房间，入口大堂层高较高、跨度大，风量满足图纸要求不小于10000m³/h。

（5）考虑到办公用房空调的舒适性及便于改造安装的问题，采用四面出风嵌入式室内机。

（6）所有室内机必须标配冷凝水提升泵，由水泵排出冷凝水，由立管集中排放，冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。

（7）室内机控制器要求为有线遥控器。

（8）室内机机身厚度应小于等于320mm。

（9）室内机应采用低运转静音设计，室内机噪音小于等于46dB（A）。

（10）控制器具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节功能。

5、系统其他部件

（1）蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

（2）冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

（3）冷媒管长，室内、外机安装高度差，室内机高差，系统第一分歧管后最大管等各投标人依据现场踏勘情况自行确定。

（4）机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴。

（5）隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

6.电气、控制系统

（1）每台室内机配置一台标准有线遥控器，控制器固定在墙上，在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能，能方便故障的查询和检修。

（2）空调系统可靠性高，具有空调与压缩机的双后备运转，具有室外机模块的循环运转。

（3）系统所有的变频压缩机应具有相同的启动几率，以所有的变频压缩机具有相同的使用寿命为优先原则。

（4）每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作和判断。

（5）布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。线路要求具有良好的抗干扰能力。

（6）机组电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。

（7）在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。

（8）机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：

制冷剂高压保护

压缩机高温保护

电流过载保护

风机电机过载保护

散热器防结霜（冰）保护

超负荷保护

（9）每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：

产品名称、型号、规格；

制造厂名称、商标；

出厂日期、产品编号或生产批号；

输入功率、噪音等主要参数。

（10）投标人应根据招标文件、现场实际情况及相关标准、规范的要求进行系统设计，选择合适的型号进行投标。在投标文件中应提供空调系统图、布置图、管线（电气、冷媒、冷凝水）图、安装图纸等及设计选型计算依据。

（11）投标人应根据其设计方案，在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

机组的性能参数，风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等（采用列表说明）。

投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

主要部件的性能描述，如：变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。

7、检验与测试

（1）制造厂家需提供空调设备各项具体的检验和试验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

（2）采购人有权在制造过程中和发货前进行监督、检查制造工艺、原材料质量和产品质量。并参加产品试验（但不作为验收），中标供应商应为采购人进行上述检查提供便利条件，费用由中标供应商承担。

（3）设备到货后，应按国家标准抽取样品到国家权威机构进行检测，由采购人和监理认可后方可进场。

（4）中标供应商应对设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件（费用单独报价，并含在投标总价中）等负全责，采购人只对安装调试完毕后的系统进行验收。

8、安装、调试与试运行

（1）中标供应商应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试，投标书中应提供详细的施工组织设计文本。设备的安装应具有三级以上专业安装资质的企业进行安装。合同签订后投标人应指定负责本工程的项目代表，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。

（2）中标供应商应于合同签订后7日内完成深化设计。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

（3）中标供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

（4）安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市有关现行规定及采购人、监理的要求执行。

（5）中标供应商须服从采购人、监理等有关方面的指挥监督。

（6）安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

（7）安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；如为进口产品，还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。

（8）安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做好记录和信息反馈。

（9）各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

（10）空调冷凝水管要做闭水试验。

（11）室内机安装前要检查、较核，安装要牢固、水平、位置标高准确。

（12）冷媒配管

干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。

清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。

气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

（13）线缆布置：控制线穿在布线管内，电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距。

（14）设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

（15）中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

（16）系统安装完毕，应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

（17）试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经监理、项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

（18）调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交用户单位。每台试机连续运转应达到8小时为合格。

9、验收

最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格。

安装工作结束；

外观检查完成；

试运转工作结束；

综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

技术资料、安装和测试资料齐全。

10、技术培训

（1）投标人应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

（2）在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容、培训目的、培训地点等。培训费用应单独报价，并含在投标总价中。

11、质量保证

（1）质量控制主要依据：

通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2002。

设计图纸技术要求。

制造商工程技术资料。

北京市建设委员会颁发的有关建筑规程安全质量文件。

建筑机械使用安全技术规范 JGE18-84。

（2）投标人应保证所提供的设备满足安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

（3）产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。

（4）设备安装完成后要求进行单机试运行和全系统运行，要按规范、规程规定进行静态测试和动态测试调整，各种测试数据应符合规定、标准要求。这些测试可以是投标人的技术人员，也可以是买方和/业主委托的有资格单位的技术人员。

（5）质量保证期为整个系统设备在买方现场完成安装，开始运行并验收起 24 个月，如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，保证期应按实际修理或更新所延误的时间做相应的延长。

（6）质量保证期后，投标人应满足采购人对本设备的技术咨询和零部件有偿供给的要求，而且这些费用是优惠的。投标人应保证对所提供设备所需配件提供至少 15 年的备件和技术支持。

（7）在保修期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。对保修期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

（8）投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

（9）投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训等。

（10）投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与招标人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为招标人提供升级软件。

12、说明书、手册和图纸

（1）中标供应商应提供产品合格证明并随每套设备分别免费提供以下资料（中文）：

空调系统图、安装图纸及安装技术说明（包括安装、调试、验收标准、室内外机安装要求、冷媒管路、冷凝水管路、电器线路的安装、制冷剂的保温以及隐蔽工程的验收等）；

电气原理图、接线图

操作使用说明书及维修、调试手册（应注明故障情况、原因及检查、排除方法）

附件、备件专用维修工具和仪表、仪器明细表

其他供用户使用的必备资料

（2）投标人所提供的各种资料应能满足招标人对设计、安装、调试和运行维护的要求。如果买方认为所提供的技术材料不能满足需要时，买方有权提出补充要求，投标人应免费提供所需的补充技术资料。

（3）按双方商定的时间表，投标人应按期提供如下的有关资料：

| 序号 | 项目名称 | 要求投标人提交方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所采用的规范和标准清单 | 在投标文件中体现 |
| 2 | 设备安装的图纸及资料 | 在投标文件中体现 |
| 3 | 推荐的特殊工具和备件清单 | 在投标文件中体现 |
| 4 | 安装运行及维护说明书 | 同设备交货期 |
| 5 | 制造包装及装运程序 | 同设备交货期 |
| 6 | 合格证 | 同设备交货期 |
| 7 | 设备质量证明书 | 同设备交货期 |
| 8 | 装箱清单 | 同设备交货期 |
| 9 | 散件清单 | 同设备交货期 |

除非特别指明，本招标文件所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。所有图纸资料的右下角除应标有中标供应商的名称、数据、比例等以外，还须标注采购人名称。

采购人有权复制这些资料而不另付费用。本招标文件中未作特别说明处按照《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97中的有关要求执行。

三、施工周期：35天

四、付款方式

卖方在合同规定日期内向买方交纳合同总价10％的履约保证金，买方向卖方支付合同总价30％的首付款；货物到货经买方使用部门清点确认后，买方向卖方支付合同额40%的价款；货物经安装调试，买方验收后合格后，买方向卖方支付合同额30%的价款。卖方向买方缴纳的合同额10%履约保证金自动转化为货物质保金，待货物质保期满后由买方向卖方无息返还。

五、附图（电子版图纸：北京中医药大学良乡校区中药学院及药学实验楼暖通施工图纸，踏勘时提供）

第六章 中标合同

北京中医药大学国产设备采购合同

合同编号:

项目名称：

货物名称：

买　　方：    北京中医药大学

卖　　方：

签署日期：　　    年      月     日

合　　　同　　　书

北京中医药大学(买方)   　　　　　　       (项目名称)中所需 　　　　　　　(货物名称)经                 (招标采购单位)以　　　　　　　               号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　              (卖方)为中标人。经协商后，买、卖双方同意依据招标文件和投标文件的内容，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

a.本合同书

b.中标通知书

c.补充协议

d.投标文件				(含澄清文件)

e.招标文件				(含招标文件补充通知)

二、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件或其他买卖合同标的物，包括工具、手册等配套资料。

1.4“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5“买方”系指与中标人签署供货合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.6“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据国家最新的技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2.技术规范

2.1提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的情况下)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的情况下)相一致。若没有提及适用标准或技术规范说明不明确，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权

3.1卖方应保证：买方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

3.2如果任何第三方向买方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，买方可采取必要的措施且卖方亦应主动做出相应的安排并承担由此产生的全部费用。

4.包装要求

4.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为现场交货，有特殊要求在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1现场交货：卖方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

6.1.2在卖方委托第三方负责包装、运输等事项时，卖方应督促该第三方遵守本合同第4、5、6、7条及其他相关条款的约定，否则卖方应就该第三方行为向买方承担违约责任。

6.2在现场交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责，包括但不限于承担超运部分的存储、装卸、运输费用以及货物灭失、损耗的风险。

7.装运通知

7.1在现场交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以E-mail或传真的方式通知买方。卖方通过E-mail或传真方式通知买方后，应立即通过电话与本合同约定的买方联系人确认其是否已收到通知。

7.2如因卖方未依合同约定将上述内容用E-mail或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8.付款条件

卖方在合同规定日期内向买方交纳合同总价10％的履约保证金，买方向卖方支付合同总价30％的首付款；货物到货经买方使用部门清点确认后，买方向卖方支付合同额40%的价款；货物经安装调试，买方验收后合格后，买方向卖方支付合同额30%的价款。卖方向买方缴纳的合同额10%履约保证金自动转化为货物质保金，待货物质保期满后由买方向卖方无息返还。

9.技术资料

9.1本合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)按以下列方式交付：

卖方每台货物应提供至少两套中文技术资料（包括但不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图），并在合同生效后10天之内将第一套寄给买方，其余套数的完整的技术资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.2经买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3 天内将缺漏的资料免费寄给买方。

10.质量保证

10.1卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家最新的技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

10.2卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方将以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并承担因此给买方造成的一切损失。

10.4如果卖方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10.5如情况特殊而导致买方不得不立即采取补救措施以避免造成人身伤害或扩大经济损失的，买方可不按照10.3及10.4条规定通知卖方并等待卖方弥补缺陷而自行采取补救措施。卖方应当承担买方为此支付的费用并予以适当补偿。

10.6除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的免费质量保证期为自货物经买方签发《北京中医药大学大型仪器及成套设备验收报告》起 12个月。

11.检验和验收

11.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量等的检验不应视为最终验收。

11.2货物运抵现场后20日内，买卖双方依据本合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、货物品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。点验合格的字据作为货物所有权和风险转移的凭证，但不得作为货物验收报告使用。

11.3如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应在收到买方通知后7日内更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同约定的要求。

11.4买方有权在货物制造过程中派员监造, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.5卖方对所供货物需要进行运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。卖方应当在货物安装、调试完毕后的5个工作日内，通知并且组织买方（或者买方指定的机构）共同对货物的质量、安装、调试、运行情况以及其他相关事项，进行检测、验收；如买方有理由认为货物不符合合同规定的要求，有权拒绝参加验收，且视为买方拒收货物。     11.6 经双方清点、查验后，如果货物及其安装、调试、检测、运行符合本合同约定，买方应当在5个工作日内向卖方签发《安装验收报告》。《安装验收报告》的出具，必须以本合同项下的全部货物验收合格为条件。对于分批或分项或分期履行交货的，可以进行分批、分项、分期验收；买方应出具相应的分批、分项、分期初步验收合格或不合格的书面文件，此种情形下的《安装验收报告》的签发时间应为最后一批（项或期）货物验收合格之时，并据此作为全部货物的试用期的起算时间。

11.7部分货物或者其安装调试不符合质量或技术标准的，买方应及时向卖方提出异议，卖方应立即采取补救措施；有关《安装验收报告》的出具和试用期的起算均应作相应顺延。

11.8 卖方需给予买方30个工作日的“货物能否正常使用”的试用期，试用期自签发《安装验收报告》的当天起算。对“正常使用”的认定，应以卖方未收到来自买方的修理、修复、复检、重新安装、重新调试等请求和质量瑕疵异议为标准，但不包括买方提出的技术咨询、指导或培训的请求。

11.9试用期内如果货物存在非买方故意或重大过错而导致的不能正常使用，则该货物之试用期的起算时间应以该质量或技术问题被卖方完全解决之时重新起算，亦即该货物之试用期应顺延。如不能正常使用系买方故意或重大过错导致，则不影响试用期限。

11.10试用期满且货物符合正常使用标准的，卖方应当提请并会同买方在试用期满后的10个工作日内进行最终验收并签发《北京中医药大学大型仪器设备及成套设备验收报告》。该验收报告一经签发，即表明全部货物验收完成，其质量和技术标准合格。签注后，买方会商卖方完成与合同有关的货款发票、结算单证等的交付。

11.11如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托北京市技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由双方在鉴定前各自预付一半，鉴定后，货物符合约定的质量标准的，鉴定费由买方承担；不符合的，鉴定费由卖方承担，并视为卖方违约。

11.12验收标准：无论双方自行组织验收，还是双方共同委托验收，抑或于仲裁之情形，验收标准均至少须符合本合同一般条款第2条“技术规范”和第10条“质量保证”的相关规定。

12.索赔

12.1如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.6规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，合同价以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3如果在买方发出索赔通知后 7天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13.延迟交货

13.1卖方应按照“货物需求一览表、技术规格及要求说明”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14.违约赔偿

14.1除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金，并且买方有权解除合同。违约金按每日迟交货物或未提供服务的合同价的  0.5％  按日计收。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的  20％。

15. 不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16.税费

16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17.合同争议的解决

17.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在卖方存在以下违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指合同任意一方提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，买方可以依其认为适当的条件和方法全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方另行购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产终止合同

19.1如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1采购合同不能转让。

20.2经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在投标文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

21.合同修改

21.1买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级采购监督管理部门备案。

22.通知

22.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

卖方通信地址：

邮编：

传真号码：

联系人：

电话：

买方通信地址：北京市朝阳区北三环东路11号

邮编：100029

传真号码：

联系人：

电话：

23.计量单位

23.1除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24.适用法律

24.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25.履约保证金

25.1卖方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价 10％ 的履约保证金。

25.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：电汇或支票。

25.4履约保证金在合同约定的或法定的（二者以时间在后者为准）货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，以取得补偿。

25.6 履约保证金的退还

25.6.1在买方签发《北京中医药大学大型仪器及成套设备验收报告》之日起满   周年（以免费质保期为准）后的5个工作日内，卖方应当交齐为履约保证金退还所必备的相关票证（如学校在收取履约保证金时开据的收据或发票等）、买方货物使用部门出具的含有“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”，或“不存在违约”等内容的书面批示等结算付款凭证。买方在收齐该付款凭证文件之日起的10个工作日内应当审核完毕，对符合退还条件的，即向卖方无息退还履约保证金。

25.6.2如果因本合同发生争议影响履约保证金的退还时间，则该退还工作办理时间应相应顺延至争议解决之日后的第15个工作日。履约保证金自交纳之日至实际退还之日，不计利息。

三、合同特殊条款

1.设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 厂家 产地 | 配置 清单 | 数量 | 计量 单位 | 随机配件、工具 | 单价(元) | 合计价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
| 合同总价:（人民币大写） 元整（￥ 元） |

注：所供设备如与投标文件不符的，变更部分须单独列表。上表如不能完整表述货物之相关信息，可详见本合同附件之《　　　　合同货物配置清单》。

2.付款方式及条件

2.1买方支付首付款

买方在收齐卖方提交的履约保证金、合法有效的合同总价30％的发票之日起的5个工作日内，向卖方支付合同总价30％的货款。

首付款的数额为：人民币     元/大写：    元整。

支付方式为：以支票或者以划账方式汇入卖方提供的银行账号中。

2.2其余货款的支付

其余货款的支付条件为：卖方货物到货并经买方使用部门清点确认后，买方在收齐使用部门签字确认的交货清单、合法有效的合同总价40%的发票之日起的10个工作日内，向卖方支付合同总价40％的货款（数额为：人民币     元/大写：    元整）；待货物经买方全部验收合格后，买方在收齐《北京中医药大学大型仪器及成套设备验收报告》、合法有效的合同总价30%的发票之日起的10个工作日内向卖方支付合同总价30%的货款（数额为：人民币     元/大写：    元整）。

支付方式均为：以支票或者以划账方式汇入卖方提供的银行账号中。

3.本合同项下的货物交货时间及交货地点

3.1交货时间：合同签订后    天，所有货物运抵现场并安装完毕的的日期为交货日期。

3.2交货地点：北京中医药大学指定地点。

4.培训和售后服务

4.1卖方负责对买方相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、上机操作、软件使用与开发、日常维护保养及常见故障排除等。

4.2卖方向买方提供货物的免费质保服务期为   年，终身负责维修，且终身免费提供技术支持以及软件升级服务。

4.3免费质保期从买方签发《北京中医药大学大型仪器及成套设备验收报告》之日开始计算。在免费质保期内，如货物设备非因买方人为原因而出现质量问题，卖方负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；卖方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

4.4卖方保证在接到故障电话后的   小时内响应买方的要求，并且在   小时内派员上门现场维护并在   小时内排除故障修复使用；如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能、档次的货物设备作为代替使用。

4.5设备免费质保期满需要维修的，卖方仍应按前述规定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用，有关修复费用由买方承担，但卖方应给予最优惠成本价格。

4.6卖方向买方提供的货物如为第三方生产的产品，则买方享有第三方产品厂商提供的标准服务，且卖方负责协调买方与第三方厂商的关系。

4.7卖方向买方提供的货物保证至少10年的零配件供应。

四、合同的生效和其它

1.本采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级采购监督管理部门和有关部门备案。合同经双方授权代表签署、加盖单位印章及齐缝章,并由卖方递交履约保证金后生效。

2.本合同一式　  　份，具有同等法律效力。买方执伍份，卖方执    份，招标代理执壹份。

买　方：北京中医药大学               卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　     名　称：(印章)

授权代表(签字)：      		     授权代表(签字)：

地址：北京朝阳区北三环东路11号	     地　　址：

邮政编码：100029			     邮政编码：

电　　话：64286545		           电　　话：

开户银行：

账　　号：

# 第七章 投标文件格式

投标人提交文件须知

- 本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。

- 投标人应按照以下顺序填写和提交下述规定的格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

商务部分

## 投标人应答索引表

投标人应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 证明文件在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人注册资金 | 万元 |  |  |
| 2 | 上一年度盈利 | 万元 |  |  |
| 3 | 上一年度未偿还负债 | 万元 |  |  |
| 4 | 第三方审计报告 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 同类型项目成功案例 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 同类型设备成功案例合同1 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 7 | 同类型设备成功案例合同2 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 8 | 同类型设备成功案例合同3 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 9 | 服务项目偏离表 | -----（不需填写）----- |  |  |
| 10 | 投标货物售后培训、维修和服务计划表（货物技术支持和售后服务的程序、内容及措施）； | -----（不需填写）----- |  |  |
| 11 | 售后服务网点明细表； | -----（不需填写）----- |  |  |
| 12 | ISO9001系列质量体系认证证书 | 有或没有 |  |  |
| 13 | ISO14001系列质量体系认证证书 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 生产许可证 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 售后服务提供方 | 设备生产厂商提供全部服务、提供部分服务或售后服务全部由投标人（为代理商时）提供 |  |  |
| 16 | 生产厂商提供的服务标准和年限 | -----（不需填写）----- |  |  |
| 17 | 培训方案 | -----（不需填写）----- |  |  |
| 18 | 投标人为货物提供零配件、易损件的价格和条件以及质量保证期满后提供服务的收费标准等其他费用的价格和条件 | -----（不需填写）----- |  |  |
| 19 | 为本项目提供的其他优惠服务 | -----（不需填写）----- |  |  |

注：投标人可根据项目具体要求对上表内容进行补充调整。

二、*投标函

投标函

中央国家机关政府采购中心：

（投标人全称）（注册于                  （投标人住址））的法定代表人               （法定代表人姓名、职务）兹授权              （投标人代表姓名、职务，如为法定代表人本人，该栏可不填写）为我方代表，参加贵方组织的                     项目（项目编号：               ）投标，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我方承诺如下：

- 同意在本项目招标文件投标人须知前附表中规定的投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 提供投标须知规定的全部投标文件及样品，包括投标文件正本、副本、开标一览表、电子文档和样品等。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

- 完全理解投标报价超过开标前或开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

- 开标一览表或投标书中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 保证遵守招标文件的规定。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者国采中心工作人员恶意串通的；

- 向采购人、国采中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表e-mail:

投标人(公章)：

投标人代表(签字或盖名章)：

法定代表人（签字或盖名章）：

日期：        年    月    日

注：除可填写内容外，投标人对上述文字的任何实质性修改将导致投标被拒绝。

法定代表人身份证复印件：

投标人代表身份证复印件：

- *营业执照：投标人应提供有效的企业法人营业执照副本复印件（按照工商企字[2014]30号《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通知》执行）

四、*厂商针对本项目需授权产品出具的唯一授权书（代理商投标须提供）；

授权函

致：中央国家机关政府采购中心

作为设在            （厂家地址）的制造                      （投标货物名称和品牌型号）的             （制造厂家名称）在此唯一授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就                        项目             （项目编号）递交投标文件并进行后继的合同谈判和签署合同。

根据招标文件和合同条款的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称：            （加盖公章）

日期：

注：如授权涉及多种货物，对授权函的数量、同一授权函涉及的产品种类均不做限制，但全部授权函应覆盖所有须授权产品。

## *财务报告：投标人应提供2014或2015年企业财务报告复印件（含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。注册不满一年的投标人，应提供基本开户银行出具的资信证明。

六、*纳税和社保费用相关证明材料：投标人应提交2015年第4季度连续依法缴纳税收和社保费用的相关证明材料。

七、*投标产品节能要求：提供投标多联机设备在投标截止之日最新一期《节能产品政府采购清单》所在页的复印件，要求清晰标注所投机型；单一多联机室外机允许不超过3个组合模块进行投标，但必须在设备清单中明确列出模块组合方式，且每一模块均须为该期《节能产品政府采购清单》内产品）。

- *售后服务承诺及相关材料（包含但不限于以下内容）：

1、承诺在用户所在地区（北京市）可支持24小时现场售后服务，并提供相关证明材料；

2、承诺对全部空调设备至少应免费保修保养36 个月，并在此期间免费提供备品、备件；

- 资格声明

说明：若制造厂家投标，仅须提供制造厂商声明；若代理商投标，两份声明均须提供。

制造厂商声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                              传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）近一年资产负债表：

<1> 固定资产：

原值：

净值：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

生产基地地址   生产的项目   年生产能力   厂房及展厅面积   职工人数

（2）本制造厂家不生产，需从其它制造厂家购买的主要零部件：

制造厂家名称和地址　　　　　　主要零部件名称

（3）制造厂家生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（4）销售、服务网点分布（可另行附表）：

销售服务网点名称和地址     主要服务范围       服务人员数     内部等级

3、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　供应商

4、投标人（制造厂商）认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代理商资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                              传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）近一年资产负债表：

<1> 固定资产：

原值：

净值：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、同意为投标人提供投标货物的生产制造厂家：（并附制造厂家资格声明）

3、由其他制造厂家提供和制造的货物部件：（如果有的填报）

制造厂家名称和地址                 制造的部件

4、销售、服务网点分布（可另行附表）：

销售服务网点名称和地址     主要服务范围       服务人员数     内部等级

5、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

十、企业管理体系认证：投标人应提供产品制造厂商通过的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001）认证证书复印件；

十一、同类型案例介绍：提供投标人自开标日起前3年内签署或开展的不少于300万元的同类型（指多联式空调）项目的成功案例清单及相关合同材料复印件（含合同首页、标的清单页、金额页、盖章页）以及项目验收报告（或用户使用意见）等证明材料；

## 十二、商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 正偏离或负偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足/不满足 |  |

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

十三、评分细则提及或投标人认为需提供的其他商务资料。

## 技术部分

一、*开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 投标报价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |

声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务的全部费用的报价。

投标总价大写金额：

其中：

进口原装产品总价：

环境标志产品总价：

节能产品总价：

注：环境标志产品根据财政部、国家环保总局最新公布的环境标志产品清单确定；节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

特别说明事项：

投标人代表（签字或盖名章）：

投标人（公章）：

日期：         年      月      日

## 二、*投标货物数量、价格表

投标人必须填写投标货物数量价格表，且须严格按照采购人提供的货物清单报价。如果此表中所列内容与清单不一致、无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标将被视为无效。

项目名称：

项目编号及包号：

表一、货物（含铜管、电缆等）                      (价格单位:人民币元)

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 制冷、制热量 | 货物 单价 | 货物数量单位 | 货物数量 | 货物投标报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明 : 项“货物投标报价” = 项“货物单价”×项“货物数量”

表二、工程及技术服务费用                            (价格单位:人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护与技术支持费 |  |  |
| 2 | 培训费 |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |
| 4 | 施工安装费 |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |
| 合 计 |  |

说明：

1、开标一览表中“投标总价”项应等于投标货物数量、价格表表一中 “项9-货物投标报价”的合计与投标货物数量、价格表表二中“报价”合计项相加。

2、表中各单项应分别与开标一览表的各单项相符；

3、投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

表三  进口原装产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 制造商 | 产地 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表四  环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：环境标志产品根据财政部、国家环保总局最新公布的环境标志产品清单确定；节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

表五  节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：环境标志产品根据财政部、国家环保总局最新公布的环境标志产品清单确定；节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

四、投标货物技术规范偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 招标文件所在页 | 投标文件 响应要求 | 投标文件 所在页 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人所提供的货物，应符合招标文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术要求，如对技术规格提出合理建议或更改，应在技术规范偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须附上投标设备的检测报告或国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料作为证明，这些资料应当与投标文件共同装订成册，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料未与投标文件装订成册的，不作为评审依据。

2、倘若存在正偏离，而投标人未在偏离表中明确、清楚地披露，或遗漏披露，同时，文件的评分项对正偏离有得分或加分，评委会发现后该投标人应予认定为正常得分或加分。

五、投标人自行编写的技术文件

自拟，可包括关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）、货物安装及验收标准（须提供验证投标产品是原装正品的方法或凭证）等与本项目要求有关的内容，且无须与前述要求重复。

## 六、技术说明书：包括货物主要技术指标和运行性能的详细描述；投标人应当提供国家相关部门出具的设备检测报告、国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料，并与投标文件共同装订成册，未提供相关资料或未装订成册的，不作为评审依据；

七、选配件清单：投标货物配件、耗材、选件表、特殊工具及备件清单（为使货物正常、连续地使用，应提供货物从采购人开始使用起3年期间所需的完整的备件及特种工具等清单，包括备件及特殊工具的货源及现行价格）；

八、施工方案：应当包括备货期承诺，安装方案、安全方案、文明施工措施以及投标人认为需要采取的其他有利措施方案；

九、售后维修、培训和服务计划；

十、生产设备厂家在用户所在地售后服务网点明细表，包括：

1、投标人指定的中标后本项目总负责人<即项目经理>姓名、职务和详细联系方法；总负责人全权负责有关的咨询查询、签定执行合同、无条件履行售后服务承诺等事务；

2、统一销售热线；

3、销售及售后服务代理网点的详细地址、电话、传真。

十一、投标人服务项目偏离表（详见招标文件“招标货物清单、质量和供货要求”）

如投标人提供的服务与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

包号：（以包为单位分别填报）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

十二、投标人认为需要提供的其它说明和资料

十三、主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 序号 | 主要投标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 服务要求或者标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：1、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条之规定“中标、成交结果公告内容应当包括中标或者成交供应商名称、地址和中标或者成交金额，主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求”，填写本表是为便于投标人中标时发布中标公告。

2、“主要投标标的名称”详见《投标人须知前附表》第8条。

# 第八章 附件

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加           单位的                    项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：                    年          月          日

注：投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件2：

## 政府采购投标担保函（项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于        （以下简称“投标人”）拟参加编号为                的                项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起          个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在           个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                   法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

日期：    年    月    日

附件3：

## 政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                  （以下简称供应商）于      年   月    日签定编号为的《                  政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的     %数额为            元（大写                ），币种为           。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后 日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在        工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\\工程\\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                     法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

日期：     年    月    日